## Pokyny k vyplnění
Pokyny k vyplnění:
⃝ | Neměnit formát tabulky, nemazat buňky, nepřidávat je (mimo výjimek níže uvedených)
⃝ | V případě požadavku "Označte variantu" vepsat do příslušné buňky malé "x". V případě, že se projektu netýká, ponechat buňku prázdnou.
⃝ | Veškeré ceny vyplnit vždy bez DPH.
⃝ | Soubor uložit v běžném formátu .xlsx (případně .xls). V tomto formátu jej i nahrát do informačního systému.
⃝ | Listy "Textová část" a "Přehled projektu" se vyplňuje vždy
⃝ | Listy "Podprojekt_x" se vyplňují pouze u skupinových projektů. V případě, že počet listů "Podprojekt_x" bude nedostatečný, obraťte se na SFŽP ČR.
⃝ | V případě nedostatku řádků je možné vkládat nové řádky do tabulky "14.4"

## Textová část
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel | Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Název projektu | Lukovany - kanalizace a ČOV
1. Údaje o současném stavu
Obec nemá v současné době splaškovou kanalizaci a centrální způsob čištění odpadních vod. Splaškové vody jsou převážně jímány v žumpách a následně vyváženy. Dešťové odpadní vody budou řešeny stávajícím způsobem kombinací odvedením do stávající dešťové stoky, do příkopů, povrchovým odtokem a případným vsakem. Katastrem obce protékají tři vodoteče Balinka, Čeleška a Lukovanský potok.
2. Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce
Současný stav zneškodňování odpadních vod v obci Lukovany je neuspokojivý. Je v rozporu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. a s Nařízením vlády ČR č. 401/2015 Sb. Brání dalšímu rozvoji obce a působí hygienické problémy. Realizací řešení, které je navrženo v projektu stavby "Lukovany - kanalizace a ČOV“, dojde k sanaci recipientu. Uvažované technické řešení je navrženo podle současných standardů a dosaženého technického pokroku a je v souladu s platnou legislativou České republiky. Ekologický přínos investice je nesporný. Navržené řešení je provozně vyzkoušené, bezpečné a zajistí čištění odpadních vod na dobré úrovni. Výstavba ani provoz předmětného díla s sebou nenesou žádná rizika. Žadatel není schopen stavbu realizovat bez finanční podpory ze strany Národního programu Životní prostředí
3. Stručný technický popis stávající ČOV (je-li relevantní)
N/A
4. Stručný technický popis stávající kanalizace (je-li relevantní)
Obec Lukovany nemá v současnosti vybudovanou systematickou veřejnou kanalizaci. Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací do recipientu. Likvidace splaškových odpadních vod z objektů obytné zástavby nenapojené na stávající stokovou síť probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v žumpách a následně jsou vyváženy.
5. Posouzení variant řešení *
* Dle programového dokumentu, kapitoly 2.1.3.2.2 "Hlavní zásady pro výběr operací" bude pro výběr a prioritizaci podpořených opatření vybírána nejlepší environmentální varianta
* Projekty řešící problematiku odpadních vod (kanalizace, ČOV) musí vždy řádně technicky a ekonomicky odůvodnit dané řešení oproti alternativě (např. centralizované vs. decentralizované čištění, posouzení systému tlakové (podtlakové) vs. gravitační kanalizace, posouzení výstavby nové ČOV vs. rekonstrukce). V aglomeracích pod 2000 EO posoudit vždy variantu centrálního čištění proti individuálnímu řešení (např. oproti akumulaci v jednotlivých jímkách), apod.
5.a Technické posouzení a vyhodnocení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV). | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení.
Konfigurace terénu a souvislá zástavba řešené lokality je technicky vhodná pro výstavbu jedné centrální ČOV, situované v nejnižším bodě zájmového území na pravém břehu vodního toku Čeleška. Účinnost čištění jedné centrální ČOV je prokazatelně vyšší než účinnost domovních ČOV. Navrhované řešení jedné centrální ČOV v obci je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
5.b Ekonomické posouzení a vyhodnocení zvoleného řešení. Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení.
Decentralizované řešení čištění odpadních vod je v dané lokalitě technicky jen těžko realizovatelné i když katastrem obce protékají tři vodoteče a to Balinka, Čeleška a Lukovanský potok, protože některé nemovitosti jsou od vodního toku ve velké vzdálenosti. Posouzení ekonomických nákladů na tuto variantu je tudíž irelevantní. Vyčíslené náklady na centralizované řešení odpovídají aktuální cenové úrovni stavby daného rozsahu a technického řešení.
5.c Technické posouzení a vyhodnocení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na stávající ČOV vs. výstavby nové ČOV. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení.
V blízkém městě Zbýšov se nachází ČOV, na kterou by bylo možné přečerpávat odpadní vody, nicméně toto řešení by vyžadovalo intezifikaci (zvýšení kapacity) této ČOV. Další posuzovaná možnost tj. přečerpávání splaškových vod do Rosic, odkud by byly splaškové vody dále odváděny na dostatečně kapacitní ČOV v Ivančicích, je vzhledem ke vzdálenosti, nutnosti překonat terénní vyvýšeninu a k množství pozemků soukromých majitelů téměř nemožné.
5.d Ekonomické posouzení a vyhodnocení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na stávající ČOV vs. výstavby nové ČOV. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení.
Možnost přečerpávání splaškových vod do Rosic, odkud by byly splaškové vody dále odváděny na dostatečně kapacitní ČOV v Ivančicích, je vzhledem ke vzdálenostem ekonomicky nákladnější. Také provozní náklady této varianty by byly několikanásobně vyšší než budou provozní náklady nové ČOV v obci Lukovany. Toto řešení by navíc nebylo v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
5.e Technické posouzení a vyhodnocení varianty intenzifikace / rekonstrukce stávající ČOV vs. výstavba nové ČOV. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení.
V blízkém městě Zbýšov se nachází ČOV, na kterou by bylo možné přečerpávat odpadní vody, nicméně toto řešení by vyžadovalo intezifikaci (zvýšení kapacity) této ČOV. Toto řešení by navíc nebylo v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
5.f Ekonomické posouzení a vyhodnocení varianty intenzifikace / rekonstrukce stávající ČOV vs. výstavba nové ČOV. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení.
Pro posouzení jiného technického řešení žadatel pečlivě zvážil varianty řešení, např. napojení na nejbližší stávající ČOV ve městě Zbýšov, která se ale ukázala nemožná, protože kapacita této ČOV je 4 200 EO a v současné době je již napojeno 4 034 EO.Z tohoto důvodu nebylo ekonomické posuzování prováděno.
5.g Technické posouzení a vyhodnocení varianty výstavby gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
Konfigurace terénu a souvislá zástavba řešené lokality je technicky vhodná pro výstavbu gravitační kanalizace v kombinaci s čerpacími stanicemi včetně výtlaků odpadních vod. Navrhované řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
5.i Ekonomické posouzení a vyhodonocení varianty výstavby gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
Vzhledem ke konfiguraci terénu v obci není možný jiný způsob odvedení odpadních vod než je kombinace gravitační kanalizace a výtlaků, trasa stok byla řešena tak, aby bylo možno podchytit zdroje odpadních vod a nezasahovat přitom do pozemků neveřejných nebo územně obtížně řešitelných. Celkové náklady (investiční + provozní) jsou v uvažované variantě nižší oproti výstavbě pouze tlakové nebo podtlakové kanalizace.
5.j Zdůvodnění vybraného řešení (shrnutí). | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace v kombinaci se třemi čerpacími stanicemi a třemi výtlačnými řady a jedné centrální ČOV je technicky nejvhodnější možností pro odvedení splpaškových vod .Toto řešení je také jako jediné v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Jeho realizace bude pro žadatele znamenat značnou ekonomickou zátěž, nicméně z pohledu přínosů pro životní prostředí je jednoznačně nejefektivnější a bude mít největší přínos pro ochranu životního prostředí tím, že: - zamezí vsakům odpadních vod do horninového prostředí ze stávající žump v dané lokalitě - zajistí čištění odpadních vod z dané lokality dle NV č. 401/2015 Sb. v platném znění Proto žadatel zvolil předložené technické řešení, které je navrženo podle současných standardů a dosaženého technického pokroku a je v souladu s platnou legislativou České republiky. Vychází z aktuálních údajů o množství a kvalitě odpadních vod s přihlédnutím na specifické podmínky v dané lokalitě. Projekt je vypracován v jedné variantě. Vzhledem k uspořádání obce není možný jiný způsob odvedení odpadních vod, trasa stok byla řešena tak, aby bylo možno podchytit zdroje odpadních vod a zasahovat přitom co nejméně do pozemků neveřejných nebo územně obtížně řešitelných. Navržená varianta technologického a stavebního řešení optimalizuje výši stavebních a provozních nákladů. Realizace tohoto řešení jednoznačně přinese největší pozitivní efekt na snížení vypouštěného znečištění a zlepšení životního prostředí v dané lokalitě.

## Přehled projektu
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel | Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČ: 49458892
Název projektu | Lukovany - kanalizace a ČOV
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO |  | x |  |  |  | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 50 obyvatel, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod |  | x
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A |  | x
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní |  | x
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV nebo přivaděč*) - technologická část | 10884846 |  | 10884846
Náklady na ČOV nebo přivaděč*) - stavební část | 13237184 |  | 13237184
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) | 86057745 |  | 86057745
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 110179775 | 0 | 110179775
*) Přivaděčem je myšlena kanalizace od poslední spojné šachty kanalizačních řadů nebo čerpací stanice výtlaku na ČOV situovanou v jiné obci
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL | 12.727 | 0.827 | 11.9
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 13.885 | 0.694 | 13.191
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 27.769 | 2.2215 | 25.5475
Celkový fosfor |  | P celk. | 0.4628 | 0.0694 | 0.3934
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 1.667 | 0.25 | 1.417
Celkový dusík |  | N celk. | 2.546 | 0.3055 | 2.2405
Celkový organický uhlík*) |  | TOC
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 11.9 | 11.9
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 13.191 | 13.191
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 25.5475 | 25.5475
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0.3934 | 0.3934
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 1.417 | 1.417
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 2.2405 | 2.2405
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL | 25
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5 | 22
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr | 75
Celkový fosfor | P celk. | 2
Amoniakální dusík | N-NH4+ | 12
Celkový dusík | N celk. | 20
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok] |  | 34711.5
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks | 1
Kapacita budované ČOV | EO | 800
Kapacita budované ČOV | m3/ den | 120
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO | 634
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv. | 634
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv. | 634
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m | 7059
Délka nově budovaného přivaděče | m
Délka nově budovaných řadů | m | 5759
Délka nově budovaných připojení | m | 1300
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO | 634
Kanalizace gravitační - řady | m | 4819
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m | 1300
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m | 940
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
čerpací stanice | 3
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační | 1300 | 1300
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 1300 | 1300
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
A | 451 | 451
A-1 | 60 | 60
B | 316 | 316
C | 269 | 269
C-1 | 899 | 899
C-1-1 | 42 | 42
C-1-2 | 66 | 66
C-1-2-1 | 45 | 45
C-1-3 | 168 | 168
C-1-4 | 45 | 45
D | 307 | 307
D-1 | 224 | 224
D-2 | 116 | 116
D-3 | 36 | 36
D-4 | 385 | 385
D-4-1 | 26 | 26
D-4-2 | 95 | 95
D-5 | 252 | 252
E | 239 | 239
E-1 | 71 | 71
E-2 | 146 | 146
E-2-1 | 93 | 93
E-3 | 74 | 74
F | 394 | 394
Výtlak V-1 | 278 | 278
Výtlak V-2 | 365 | 365
Výtlak V-3 | 297 | 297
Celkem | 5759 | 5759
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_1
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_2
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_3
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_4
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_5
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.