## Pokyny_k_vyplnění
Pokyny a pravidla k vyplnění FTP 2021+
Vyber výzvu
Vyberte výzvu pro projekt: | MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní | MŽP_43.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1, průběžná/nesoutěžní
MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní
V listě "Popis projektu" vyplňte všechny kolonky označené doprovodným textem "Popište/Vyplňte"
MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní
Na listě "Projekt#1" si vždy vyberte z nabízených možností rolovacího seznamu či zaškrtněte checkbox v případě odkazu "povinné". U ostaních pouze "je-li to relevantní" dle řešeného opatření projektu. Šedá pole se vyplňují/dopočítávají automaticky.
Je zakázáno mazat či měnit vzorce, přidávat či odebírat řádky (vyjma řádku 163 a níže). Na konci listu "Projekt#1" je výpočet předběžného bodového hodnocení dle vyplněného FTP.

## Popis_projektu
Formulář technických parametrů - Specifický cíl 1.4 - Odpadní voda |  |  |  | Výzva č. 05_23_042
Identifikace projektu:
Žadatel | Obec Stěžery
Název projektu | Odkanalizování obce Stěžery a Stěžírky - 1. etapa
Projektová opatření | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací | vybete Opatření #2 na listě Projekt#1 je-li relevantní |  | vybete Opatření #3 na listě Projekt#1 je-li relevantní
1. Údaje o současném stavu VHI v řešené oblasti/lokalitě
V obci je v současné době vybudována jednotná kanalizace zakončená volnými výusťmi. Tato jednotná kanalizace bude po realizaci tohoto projektu dále využívána pouze pro odvádění dešťové vody.
2. Účel realizace projektu
Účelem realizace tohoto projektu je zajistit odvádění splaškových vod od jednotlivých nemovitostí a jejich odbornou likvidaci na ČOV Hradec Králové. Tím také dojde ke zlepšení životní prostředí dotčených obyvatel.
3. Posouzení variant řešení
3.1a Technické posouzení a vyhodnocení variant centralizované vs. decentralizované - více ČOV/domovní ČOV (je-li relevantní) | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení.
Zneškodňování odpadních vod může probíhat samostatně u každé nemovitosti, ve které jsou produkovány, v režii jejího vlastníka. Mohou být využívány domovní mikročistírny, septiky se zemními filtry nebo bezodtokové těsné jímky. V obci Stěžery - v řešené části je dle statistických údajů 33 budov obytných. Opatření by se týkalo přibližně 60% objektů. Vyčištěné odpadní vody je nutné odvést do recipientu. Nevýhodou této varianty je skutečnost, že část výstavby se nenachází v těsné blízkosti recipientu a tudíž je nutné kalkulovat i s náklady na vyhovující kanalizační sběrač a napojení přepadů z DČOV a septiků. Stávající část kanalizace v obci není vhodná, lze však za určitých podmínek využít její trasu pro výstavbu nové nebo rekonstrukci původní jednotné stoky splňující požadavky na vodotěsnost. Celkem by se jednalo o cca 1,2 km výstavby či rekonstrukce stávající nevyhovující kanalizace. Nevýhodou této varianty je dále administrativa a lepší sledování účinnosti čištění odpadních vod. Dále je potřeba zmínit, že se nyní jedná o první etapu projektu, ve které je hlavně řešeno napojení na Hradec Králové a realizace centrální čerpací stanice s akumulací odpadních vod.
3.1b Ekonomické posouzení a vyhodnocení zvoleného řešení. Srovnání centralizovaného vs. decentralizovaného řešení (je-li relevantní) | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení.
Cena nové nebo rekonstruované kanalizace přibližné délky 1,2 km (vč. podružných řadů) by byla cca 10,006 mil. Kč (ceny jsou počítány dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132). K této ceně musíme připočíst cenu za doplnění opatření u nemovitostí, kde stav neodpovídá požadavkům na likvidavi odpadních vod. Opatření by se týkalo přibližně 60% objektů., což je přibližně 20 nemovitostí. Tato cena by se mohla pohybovat okolo 1,7 mil. Kč. V případě využití individuálního řešení je nutné dále připočítat náklady spojené s povolením k vypouštění odpadních vod a v případě vsakování i počítat s náklady na HG průzkum.
3.2a Technické posouzení a vyhodnocení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na stávající ČOV vs. výstavby nové ČOV (je-li relevantní) | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení.
Stávající vyhovující ČOV je nejblíže ve městě Hradec Králové s kapacitou 141.666 EO. Na tuto ČOV budou odváděny odpadní vody z obce Stěžery přes místní část Kukleny. V Kuklenách je místo napojení vzdáleno 2,903 km od obce Stěžery a navrhované velké čerpací stanice s navrhovanou akumulací. ČOV Hradec Králové má dostatečnou kapacitu k připojení veškerého obyvatelsatva z obce Stěžery nejen v 1. etapě, ale také v budoucí dostavbě kanalizace pro Stěžery a Stěžírky. Také v místní části Kukleny je kanalizace dostatečně kapacitně vhodná k převedení odpadních vod z obce Stěžery. Nová ČOV by musela být realizována a navržena jihovýchodně od obce Stěžery. Odpadní vody by byly odváděny do vodoteče Plačický potok. Návrhová kapacita nové ČOV by byla cca 2500 EO z důvodu napojení 1. etapy a v budoucnu i celého zbytku obce Stěžery a místní části Stěžírky, kde je v současné době celkem 2106 EO dle ČSÚ.
3.2b Ekonomické posouzení a vyhodnocení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na stávající ČOV vs. výstavby nové ČOV (je-li relevantní) | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení.
Ke stávajícímu projektu je tedy navržen výtlak do místní části Kukleny v Hradci Králové v délce 2,903 km, kde se kanalizace napojí na stávající kanalizaci a vody by byly odvedeny na ČOV Hradc Králové. Tento výtlak by byl dlouhý 2,903 km, což vychází na přibližně 13,412 mil. Kč (ceny jsou počítány dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132). K tomuto výtlaku je potřeba připočítat i finance na realizaci čerpací stanice ve výši 3,09 mil. Kč a dále na akumulační nádrž o objemu 72m3 před čerpací stanicí v hodnotě 2,73 mil. Kč. Celková cena za výtlak do Hradce Králové je tedy 19,232 mil. Kč. Kdežto nová ČOV, která by se musela realizovat místo výtlaku, s kapacitou pro celou obec Stěžery a místní část Stěžírky je 2500 EO a vychází tedy na minimálně 33,390 mil. Kč (ceny jsou počítány dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132).
3.3a Technické posouzení a vyhodnocení varianty intenzifikace / rekonstrukce stávající ČOV vs. výstavba nové ČOV (je-li relevantní) | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení.
V obci Stěžery není stávající centrální ČOV. Návrhová kapacita nové ČOV by byla cca 2500 EO z důvodu napojení 1. etapy a v budoucnu i celého zbytku obce Stěžery a místní části Stěžírky, kde je v současné době celkem 2106 EO dle ČSÚ.
3.3b Ekonomické posouzení a vyhodnocení varianty intenzifikace / rekonstrukce stávající ČOV vs. výstavba nové ČOV (je-li relevantní) | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení.
V obci Stěžery není stávající centrální ČOV. Nová ČOV, která by se musela realizovat místo výtlaku, s kapacitou pro celou obec Stěžery a místní část Stěžírky je 2500 EO a vychází tedy na minimálně 33,390 mil. Kč
3.4a Technické posouzení a vyhodnocení varianty výstavby gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace (je-li relevantní) | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
Dle projektové dokumentace je navržena gravitační kanalizace. Projekt zahrnuje výstavbu 825 m gravitační kanalizace a 211 m veřejných gravitačních přípojek. Návrh tlakové kanalizace v obci Stěžery by dle předpokladu byl veden ve stejné trase gravitační kanalizace. Projekt by tak zahrnoval výstavbu přibližně 825 m tlakové kanalizace, 422 m podružné tlakové kanalizace včetně 33 kusů domovních čerpacích jednotek.
3.4b Ekonomické posouzení a vyhodonocení varianty výstavby gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace (je-li relevantní) | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
Cena hlavní tlakové kanalizace délky 825 m by byla 3,733 mil. Kč (ceny jsou počítány dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132). Náklady na výstavbu podružných tlakových řadů délky 422 m by byla přibližně za 1,23 mil. Kč. Cena 33 kusů domovních čerpacích stanic včetně přípojek NN by se pohybovala okolo 2,475 mil. Kč. Celková cena za tlakovou kanalizaci vychází tedy na 7,438 mil. Kč. Projekt gravitační kanalizace by dle návrhu zahrnoval výstavbu přibližně 825 m gravitační kanalizace, cena gravitace by byla 7,951 mil. Kč (ceny jsou počítány dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132). Gravitační veřejné přípojky délky 211 m vychází na 1,309 mil. Kč. Celková cena za gravitační kanalizaci vychází na 9,26 mil. Kč. Hlavním cenovým rozdílem mezi navrženou gravitační kanalizací a tlakovou kanalizací jsou náklady na provoz kanalizace. A dále je také nutné zmínit, že v projektu je navržena dimenze potrubí gravitační kanalizaci DN 400 kvůli případné akumulaci vod při výpadku proudu nebo poruše na čerpací stanici. Pokud by byla navržena tlaková kanalizace, musela by být realizována akumulační nádrž před čerpací stanicí s větší kapacitou naž je navržena stávející akumulační nádrž.
3.5 Zdůvodnění vybraného řešení (shrnutí). | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska pořizovacích a provozních nákladů se některé varianty zásadně neodlišují. Hlavní rozdíly a důvody, proč se obec Stěžery rozhodla pro variantu centrálního způsobu odkanalizování gravitační kanalizací tedy jsou: A) Ekologická relevance projektu, která ve variantě centrálního řešení umožní větší efektivitu odstranění znečištění v lokalitě, zajistí výrazně lepší kontrolovatelnost nakládání s odpadními vodami při zvýšení komfortu uživatelů napojených na kanalizační systém zakončený centrální ČOV. B) Za předpokladu nakládání s odpadními vodami dle platné legislativy nižší celkové roční náklady na provoz zařízení a likvidaci OV. C) Soulad s politikou plánování v oblasti vod. D) Administrativa – evidence, vzorkování OV, povolení k nakládání a povolení k vypouštění. E) Ekonomická - levnější pořizovací náklady projektu s přihlédnutím k platné legislativě ČR, závazkům ČR vůči EU v oblasti čištění odpadních vod a místním podmínkám v lokalitě lze tedy jako vhodnější variantu zvolit centrální řešení tj. výstavba gravitační kanalizace Stěžery s napojením na stávající ČOV v Hradci Králové.

## Projekt#1
| Formulář technických parametrů - Specifický cíl 1.4 - Odpadní voda |  |  |  | Výzva č. 05_23_042
Identifikace projektu - povinné
| Žadatel | Obec Stěžery
| Název projektu | Odkanalizování obce Stěžery a Stěžírky - 1. etapa
Opatření projektu - povinné
Aglomerace (dle PRVKUK) - povinné
Ekologická relevance | Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí) - povinné
Vliv opatření na stav vodního útvaru - povinné
Podchycení volných výustí (s existujícím povolením k vypouštění) nebo přepojení či intenzifikace pobočkových ČOV případně výstavba kanalizace v aglomeraci nad 2000 EO - je-li relevantní
Chráněná území (vyber ) - povinné
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 50 obyvatel, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
Velikost řešeného množství znečištění navíc - povinné pro 1.4.1 a 1.4.3, pro 1.4.2 je-li relevantní
Technická kvalita | Náklady (bez DPH) - povinné dle typu opatření
| Nová ČOV / přivaděč* - technologie | 3945494.49
| Nová ČOV / přivaděč* - stavební část | 31461738.24 | 35407232.73
| Rek. / int. ČOV** - technologie | 0 | Nákladovost rek./ int. ČOV | Vyber nákladovost
| Rek. / int. ČOV** - stavební část | 0 | 0
| Kanalizace vč. OK, ČS | 31420562.01
| Ostatní objekty na síti (retenční nádrže, dešťové zdrže, odlehčovací komory...) | 0 | Nákladovost RN/DZ/OK | Vyber nákladovost
| celkem | 66827794.74
*přivaděč = kanalizace od poslední spojné šachty kanalizačních řadů nebo ČS výtlaku na ČOV situovanou v katastru jiné obce
** přepojení stávající ČOV na jinou s vyšší kapacitou = int. ČOV
Ukazatele znečištění - povinné
| Současný stav |  | CHSKCr povinné vždy, ostatní dle relevance.
| Látka CHSKCr povinné vždy, ostatní dle relevance |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok) | skrýt
| Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0 | 0%
| Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0 | 0%
| Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0 | 0%
| Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0 | 0%
| Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0 | 0%
| Celkový organický uhlík* |  | TOC | 0 | 0 | 0 | 0%
| Stav po realizaci projektu |  | CHSKCr povinné vždy, ostatní dle relevance.
| Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
| Nerozpuštěné látky |  | NL | 2.21 | 0.03 | 2.18 | 98.64% | 0.98643
| Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 2.41 | 0.03 | 2.38 | 98.76% | 0.98755
| Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 4.82 | 0.25 | 4.57 | 94.81% | 0.94813
| Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0.29 | 0.001 | 0.289 | 99.66% | 0.99655
| Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| Celkový organický uhlík* |  | TOC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| Odstraňováno navíc (současný stav x po realizaci) |  | CHSKCr povinné vždy, ostatní dle relevance.
| Látka |  | Označení | Odstraňováno současnost | Odstraňováno po realizaci | Odstraňováno navíc (t/rok)
| Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 2.18 | 2.18
| Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 2.38 | 2.38
| Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 4.57 | 4.57
| Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
| Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0.289 | 0.289
| Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
| Celkový organický uhlík* |  | TOC | 0 | 0 | 0
* Pouze pro ČOV s kapacitou nad 100 000 EO
Parametry nové ČOV - relevantní pro 1.4.1
| Počet budovaných ČOV |  | 0
| Kapacita budované ČOV (EO) |  | 0
| Kapacita budované ČOV (m3/den) |  | 0
| Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení - průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody (%) |  | 0%
| Znečištění odváděné na ČOV po realizaci (EO) |  | 0
| Počet obyvatel obce ( současný stav ) |  | 0
| Počet obyvatel obce (výhled-dle Územního plánu) |  | 0
Parametry rek. / int. ČOV - relevantní pro 1.4.2
| Počet rekonstruovaných ČOV |  | 0
| Současná kapacita ČOV (EO) |  | 0
| Současná kapacita ČOV (m3/den) |  | 0
| Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody (%) |  | 0%
| Kapacita ČOV po realizaci (EO) |  | 0
| Kapacita ČOV po realizaci (m3/den) |  | 0
| Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody (%) |  | 0%
| Znečištění odváděné na ČOV nyní (EO) |  | 0
| Znečištění odváděné na ČOV po realizaci (EO) |  | 0
| Počet obyvatel obce - současný stav |  | 0
| Počet obyvatel obce - dle Územního plánu ve výhledu max. 10 let |  | 0
Kvalita navrženého řešení rek. / int. ČOV - je relevantní pro 1.4.2
| Objekty na síti - relevantní pro 1.4.3 |  |  |  | Kvalita řešení - technické opatření
| Odlehčovací komora | kapacita (m3) | počet nové | počet rekon. | Technické opatření řeší danou problematiku odpovídajícím způsobem?
| Retenční nádrž | kapacita (m3) | počet nové | počet rekon. | Technické opatření řeší danou problematiku odpovídajícím způsobem?
| Dešťová zdrž | kapacita (m3) | počet nové | počet rekon. | Technické opatření řeší danou problematiku odpovídajícím způsobem?
| Jiné… | kapacita (m3) | počet nové | počet rekon. | Technické opatření řeší danou problematiku odpovídajícím způsobem?
| Akumulační nádrž před čerpací stanicí | 72 | 1 | 0
Parametry kanalizace - relevantní pro 1.4.1
| Celková délka nově budované kanalizační sítě s přivaděčem (m) |  | 3906
| Celková délka nově budované kanalizační sítě bez přivaděče (m) |  | 1003
| Celková délka nově budovaných kanalizačních řadů (m) |  | 3707
| Délka nově budovaného přivaděče* (m) |  | 2903
| Délka nově budovaných řadů bez přivaděče (m) |  | 804
| Délka nově budovaných přípojek (m) |  | 199
| Kanalizace gravitační bez přivaděče - řady (m) |  | 804
| Kanalizace tlaková bez přivaděče - řady (m) |  | 0
| Kanalizace podtlaková bez přivaděče - řady (m) |  | 0
| Výtlaky bez přivaděče (m) |  | 0
| Přípojky gravitační (m) |  | 199
| Přípojky tlakové (m) |  | 0
| Přípojky podtlakové (m) |  | 0
| Odvedené znečištění přivaděčem ** (EO) |  | 110
| Odvedené znečištění novou kanalizací ** (EO) |  | 110
*přivaděč = kanalizace od poslední spojné šachty kanalizačních řadů nebo ČS výtlaku na ČOV situovanou v katastru jiné obce
** Výpočet EO musí vycházet z počtu trvale bydlících obyvatel. V případě obcí nacházejících se na území Národních parků lze do EO zahrnout i dočasně bydlící obyvatele (např. rekreanty)
| Přehled přípojek dle ÚR / SP | dle ÚR nebo SP | v žádosti
| Přípojky gravitační (m) | 211 | 199
| Přípojky tlakové (m) | 0 | 0
| Přípojky podtlakové (m) | 0 | 0
| Přehled stok dle ÚR / SP (m) | dle ÚR nebo SP | v žádosti
| A | 392 | 392
| A3 | 86 | 86
| A5 | 193 | 158
| A6 | 170 | 168
| A8 | 29 | 0
| HK - gravitační část na výtlaku | 73 | 73
| A8 - výtlak | 2830 | 2830
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
| lze přidat řádky… | 0 | 0
| celkem | 3773 | 3707
Souhrnné kritérium - povinné
Projekt technicky nedořešen
Projektová přípravenost (vyber ) - dle relevance Výzvy
Vodoprávní rozhodnutí na celý rozsah opatření s nabytím právní moci (povolení ke zřízení vodního díla včetně povolení k nakládání s vodami)
Uzavřená Smlouva o dílo na realizaci
PRVÚK odkaz - povinné
https://prvk.khk.cz/prvk/karty/nahled/254
Indikátory projektu - povinné dle opatření
| Indikátor | Hodnota | Jednotka | Opatření
| Délka nově budované kanalizace | 3.9 | km | 1.4.1
| Délka kanalizačních řadů | 3.7 | km | 1.4.1
| Počet nově budovaných ČOV | 0 | ks | 1.4.1
| Nová kapacita pro čištění odpadních vod | 0 | EO | 1.4.1
| Počet obyvatel nově napojených na veřejné čištění odpadních vod (= indikátor "RCR 42") | 110 | obyvatel | 1.4.1
| Počet EO nově napojených projektem | 110 | EO | 1.4.1
| Počet rekonstruovaných ČOV | 0 | ks | 1.4.2
| Modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod | 0 | EO | 1.4.2
| Počet vybudovaných záchytných nádrží | 0 | ks | 1.4.3
| Objem akumulačních nádrží | 0 | m3 | 1.4.3
| Snížení množství odlehčených odpadních vod* | Vyplnit je-li relevantní | m3/rok | 1.4.3
| Počet měření (zařízení) odlehčených odpadních vod | Vyplnit je-li relevantní | ks | 1.4.3
| Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr | 4.57 | t/rok | 1.4.1 + 1.4.2 + 1.4.3
| Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v opatření 1.4.1 | 4.57 | t/rok | 1.4.1
| Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v opatření 1.4.2 | 0 | t/rok | 1.4.2
| Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v opatření 1.4.3 | 0 | t/rok | 1.4.3
* Nunté doložit výpočtem
Bodové hodnocení projektu dle žadatelem vyplněného FTP |  |  | Výzva č.42
|  | Body - možnosti | Body získané
EKOLOGICKÁ RELEVANCE | Soulad s plánováním v oblasti vod | 10 / 8 / 5 / 1 | 10
| Vliv opatření na stav vodního útvaru | 8 / 5 / 3 / 1 | 3
| Volné výusti / přepojení či int. pobočkových ČOV / dostavba kanalizace v aglomeraci nad 2000 EO s nap. pod 98% | 15 / 10 / 5 | 5
| Chráněná území - zlepšení jakosti vod | 7 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 | 2
| Velikost řešeného zdroje znečištění | 10 / 7 / 5 / 3 / 1 | 3
TECHNICKÁ KVALITA | Nová ČOV/přivaděč - nákladová efektivnost Kč/EO | 10 / 7 / 5 / 1 | 1
| ČOV rek./int. - kvalita řešení | 5 / 3 / 2 / 0 = zamítnutí | Irelevantní
| ČOV rek./int. - náklady | 5 / 2 / 0 = zamítnutí | Irelevantní
| Kanalizace - nákladovost Kč/EO | 15 / 12 / 8 / 5 / 2 / 1 | 1
| Kanalizace - nákladovost Kč/1bm | 10 / 7 / 5 / 3 / 1 | 1
| Dešťové zdrže / OK - kvalita řešení | 5 / 0 = zamítnutí | 5
| Dešťové zdrže / OK - náklady | 5 / 2 / 0 = zamítnutí | Irelevantní
| Souhrnné kritérium k projektu - technicky nedořešen | 5 / 0 = zamítnutí | 5
|  | CELKEM BODŮ BEZ PP | 36
|  | CELKEM BODŮ | 46
Projekt dosahuje minimální bodové hodnocení (15b) pro soutěžní (kolovou) Výzvu č. 21
Irelevantní
ANO
NE
Irelevantní
ANO
NE
Irelevantní
ANO
Irelevantní
ANO
ANO
NE
NE
NE
Note on B39: věcně způsobilé náklady bez DPH a publicity
Note on D41: celk. náklady nová ČOV/přivaděč
Note on D43: celk. náklady rek./int. ČOV
Note on D141: přivaděč - uvést pouze zde (náklady ani délka nevstupují do hodnocení nákladovosti kanalizace nýbrž nové ČOV)
Note on E223: pouze pro Dešťové zdrže a Retenční nádrže
Note on E224: pouze pro Odlehčovací komory
Note on C226: rozčleňte efekt CHSKcr z řádku 225 dle opatření
Note on C227: rozčleňte efekt CHSKcr z řádku 225 dle opatření
Note on C228: rozčleňte efekt CHSKcr z řádku 225 dle opatření
Note on D249: do minimálního bodového limitu se nepočítají body za projektovou připravenost

## zdroj#1 (hidden)
2 | vyber aglomeraci |  |  |  | 5 | vyber znečištění navíc |  | 2 | vybete Opatření #1 | vybete Opatření #2 je-li relevantní | vybete Opatření #3 je-li relevantní
| aglomerace pod 2 000 EO |  |  |  | 3 | 1 001 EO a více |  | 1 | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
| aglomerace 2 000 - 10 000 EO |  |  |  |  | 501 - 1 000 EO |  | 1 | 1.4.2 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění | 1.4.2 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění | 1.4.2 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
| aglomerace nad 10 000 EO |  |  |  |  | 301 - 500 EO |  |  | 1.4.3 Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.) | 1.4.3 Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.) | 1.4.3 Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)
101 - 300 EO
2 | vyber soulad s plánováním |  |  |  |  | 100 EO a méně
10 | typ listu opatření A |  |  |  |  | Irelevantní |  | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací |  |  | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
| typ listu opatření B v povodí vodní nádrže | [6 empty] | vybete Opatření #2 na listě Projekt#1 je-li relevantní | vybete Opatření #2 je-li relevantní
| typ listu opatření B | [6 empty] | vybete Opatření #3 na listě Projekt#1 je-li relevantní | vybete Opatření #3 je-li relevantní
ostatní (není uveno)
4 | vyber opatření
3 | Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru | [13 empty] | Výzva č.42
| Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru | [13 empty] | MŽP_43.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1, průběžná/nesoutěžní
| Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru | [13 empty] | MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní
| Ostatní | [12 empty] | Výzva č. 05_23_043 | Výzva č. 05_23_042
[14 empty] | Výzva č. 05_23_042 | FALSE | tisk
5 | vyber výustě/přepojení ČOV | [12 empty] | 2 | MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní
5 | Přepojení či intenzifikace nevyhovujících pobočkových ČOV v aglomeracích nad 2000 EO či výstavba kanalizace s mírou napojení pod 98% v aglomeracích nad 2000 EO
| Podchycení volných výustí - 500 EO a více v aglomeracích nad 2000 EO (plnění Směrnice 91/271/EHS) | [16 empty] | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber | Vyber
| Podchycení volných výustí - 500 EO a více v aglomeracích pod 2000 EO | [15 empty] | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5
| Podchycení volných výustí - méně než 500 EO | [16 empty] | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0
| Irelevantní | [15 empty] | 10 / 8 / 5 / 1 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | Irelevantní | 0
[17 empty] | 8 / 5 / 3 / 1 |  | 1 | 1 | Irelevantní | 3 | 3 | 1 | 0 | Irelevantní | 5 | 3 |  | Irelevantní
[17 empty] | 15 / 10 / 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | Irelevantní | Irelevantní |  | 2 | 1
0 | FALSE | Pitná voda na 10 000 | [5 empty] | 1 | Vyberte VP | [7 empty] | 7 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 | Vyber |  |  |  | 1 | Irelevantní |  |  |  | 1 | Irelevantní
0 | FALSE | Pitná nad 50 minerálky | [6 empty] | Nepodléhá VP | [7 empty] | 10 / 7 / 5 / 3 / 1 | 10 | [8 empty] | Irelevantní
0 | FALSE | Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO | [6 empty] | Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) | [8 empty] | 5
0 | FALSE | Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000 | [6 empty] | Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (článek 46) | [7 empty] | 10 / 7 / 5 / 1 | Irelevantní
0 | FALSE | Projekty zajišťující ochranu lososových vod | [6 empty] | Investiční podpora na recyklaci a opětovné využití odpadu (článek 47) | [7 empty] | 5 / 3 / 2 / 0 = zamítnutí
2 | TRUE | Projekty zajišťující ochranu kaprových vod | [6 empty] | Investiční podpora na sanaci kontaminovaných lokalit (článek 45) | [7 empty] | 5 / 2 / 0 = zamítnutí
0 | FALSE | Projekty zajišťující ochranu vod na koupání | [6 empty] | Investiční podpora na vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 40) | [7 empty] | 15 / 12 / 8 / 5 / 2 / 1
0 | FALSE | Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků | [6 empty] | Investiční podpora pro malé a střední podniky (článek 17) | [7 empty] | 10 / 7 / 5 / 3 / 1
0 | FALSE | Projekty zajišťující ochranu CHOPAV | [6 empty] | Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 | [7 empty] | 3 / 0 = zamítnutí
[9 empty] | Podpora na ekologické studie (článek 49) | [7 empty] | 2 / 1 / 0 = zamítnutí
2 | [8 empty] | Podpora na včasné přizpůsobení se normám Unie (článek 37) | [7 empty] | 5 / 0 = zamítnutí
Podpora pro podniky, které dosáhnou vyšší úrovně ochrany životního prostředí nad rámec norem EU nebo na zvýšení ochrany životního prostředí v případě absence norem EU (článek 36)
Regionální investiční podpora (článek 14)
[8 empty] | H "A" | H "B"
| 1.4.1. | 1.4.2. | 1.4.3. |  |  |  | Vyber PM/VPM | 1 | 1 |  |  | PPA | PPB
| Kanalizace a ČOV | Int. / rek. ČOV |  |  | 1 | Vráblíková | Audolenský | 2 |  |  |  | FALSE | FALSE
| Kanalizace a přivaděč | Nová ČOV |  | Kanalizace a ČOV | 2 | Floriánková | Bolek | 3 | [5 empty] | 1 | Vyber kvalitu řešení rek. / int. ČOV
| Pouze kanalizace | SP kanalizace |  | Kanalizace a přivaděč | 3 | Kaislerová | Boušková | 4 | [6 empty] | Opatření řeší problematiku ČOV a zároveň plní úroveň BAT nebo doplňuje technologii o oddělené srážení fosforu nebo doplňuje technologii o simultánní srážení fosforu u ČOV do 2000EO
| SP kanalizace | SP kanalizace + vodovod |  | Pouze kanalizace | 4 | Koldová | Daňková | 5 |  |  |  | Vyber nákladovost |  |  | Opatření řeší problematiku ČOV, ale neplní úroveň BAT a projekt řeší u Čov nad 2000 EO doplnění technologie odstraňování fosforu
| SP kanalizace + vodovod | SP ostatní kombinace |  | SP kanalizace | 5 | Organiščák | Diviš | 6 |  | 0 |  | Odpovídá obvyklým cenám |  |  | Opatření řeší problematiku ČOV, ale neplní úroveň BAT a zároveň nedoplňuje technologii na odstraňování fosforu
| SP ostatní kombinace |  |  | SP kanalizace + vodovod | 6 | Kozlová | Floriánková | 7 |  | Nejprve vyber HA |  | Překračuje obvyklé ceny, ale náležitě odůvodněno řešením |  |  | Opatření neřeší problematiku ČOV (kapacitu, účinnost, kvalitu vyp. vody) odpovídajícím způsobem
|  |  |  | SP ostatní kombinace |  | Nejprve vyber HA | Frýbertová | 8 |  | vyber HA |  | Překračuje obvyklé ceny a neodůvodněno řešením |  |  | Irelevantní
[7 empty] | Hamáček | 9 |  | vyber HA
[7 empty] | Horejšová | 10 |  | vyber HA |  | Irelevantní | nákl Cov | 1 | OK | Irelevantní
| Úpravny vod, zdroje | [5 empty] | Hradec | 11 |  | vyber HA |  | Irelevantní | nákl DZ/OK… | 1 | RN | Irelevantní
| Pouze vodovod | [5 empty] | Chadimová | 12 |  | vyber HA |  |  |  | 1 | DZ | Irelevantní
| Vodovod, úprava, zdroje | [5 empty] | Javůrková | 13 | [5 empty] | 2 | ostatní | 5
[7 empty] | Kadlecová | 14 | [5 empty] | 2 |  | 5
[7 empty] | Kaislerová | 15 |  | Nevybráno | HA
1 | nCOV/př >2001EO | [5 empty] | Kazíková | 16 |  | Nejprve vyber HA | HB
110 | 1 | [5 empty] | Koldová | 17 |  | Nejprve vyber HA | SCH | 285641.4728
| nCOV/př >=500 a =<2000 | [5 empty] | Kozlová | 18 |  |  |  | 7 |  | TRUE | SP | 5
0 | 1 | [5 empty] | Krátká | 19 |  |  |  | 1 | kč/EO | TRUE | smlouva | 5
321883.9339 | nCOV/př<500 | [5 empty] | Krumbholcová | 20 | [6 empty] | SP+Smlouva
| 1 | [5 empty] | Molnár | 21 |  |  |  | 31326.5823 |  |  | pp | 10
321883.9339 | [6 empty] | Nováková | 22 |  |  |  | 6
1 | 1 | [5 empty] | Trtil | 23 |  |  |  | 1 | Kč/bm
[7 empty] | Organiščák | 24
| PP | [5 empty] | Pecha | 25
1 | 10 | [5 empty] | Pišová | 26
[7 empty] | Pleštilová | 27
| TŘ | [5 empty] | Růžička | 28
2 | 5 | [5 empty] | Schlesingerová | 29
| Ne | [5 empty] | Šaldová | 30
[7 empty] | Šrail | 31
[7 empty] | Šťastná | 32
[7 empty] | Pavelková | 33
Note on S18: Pecha Martin: 1 = výzva 043 sout 2= výzva 42 nesou 3= nevybráno
Note on A58: 1=přivaděč 2=nCOV
Note on A59: kapacita EO př/COV
Note on A61: nakl Cov/EO
Note on A62: nakl přivadec/EO
Note on A64: nákladovost/EO
Note on A65: určení kapacity COV/př 1 pod 500 EO 2 500-2000 3 nad 2000

## Hodnocení#1 (hidden)
chyby/poznámky od PM
Hodnotící kritéria
|  | Výzva č. 05_23_042 | OPŽP 2021-2027
Žadatel |  | Obec Stěžery
Název projektu |  | Odkanalizování obce Stěžery a Stěžírky - 1. etapa
Reg. číslo projektu |  | CZ.05.XXX
Výzva |  | MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní
Specifický cíl |  | S.C. 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
Opatření |  | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
|  | Schvalovatel | Hodnotitel "A" | Hodnotitel "B"
|  | Nejprve vyber HA | Nevybráno | Nejprve vyber HA
|  | Body - možnosti | Hodnotitel "A" | Hodnotitel "B"
PP | Projektová příprava | 10 / 5 | 10 | Vyber | 0
EKOLOGIE | Soulad s plánováním v oblasti vod | 10 / 8 / 5 / 1 | 10 | Vyber | 0
| Vliv opatření na stav vodního útvaru | 8 / 5 / 3 / 1 | 3 | Vyber | 0
| Volné výusti / přepojení či int. pobočkových ČOV / dostavba kanalizace v aglomeraci nad 2000 EO s nap. pod 98% | 15 / 10 / 5 | 5 | Vyber | 0
| Chráněná území - zlepšení jakosti vod | 7 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 | 2 | Vyber | 0
| Velikost řešeného zdroje znečištění | 10 / 7 / 5 / 3 / 1 | 3 | Vyber | 0
pak zneviditelnít!!!
TECHNICKÁ KVALITA | Nová ČOV/přivaděč - nákladová efektivnost Kč/EO | 10 / 7 / 5 / 1 | 1 | Vyber | 0 |  |  | 1
| ČOV rek./int. - kvalita řešení | 5 / 3 / 2 / 0 = zamítnutí | Irelevantní | Vyber | 0 |  |  | 0
| ČOV rek./int. - náklady | 5 / 2 / 0 = zamítnutí | Irelevantní | Vyber | 0 |  |  | 0
| Kanalizace - nákladovost Kč/EO | 15 / 12 / 8 / 5 / 2 / 1 | 1 | Vyber | 0
| Kanalizace - nákladovost Kč/1bm | 10 / 7 / 5 / 3 / 1 | 1 | Vyber | 0
| Dešťové zdrže / OK - kvalita řešení | 5 / 0 = zamítnutí | 5 | Vyber | 0
| Dešťové zdrže / OK - náklady | 5 / 2 / 0 = zamítnutí | Irelevantní | Vyber | 0
| Souhrnné kritérium k projektu - technicky nedořešen | 5 / 0 = zamítnutí | 5 | Vyber | 0
|  |  | 46 | 0 | 0
Minimální bodové hodnocení za oblasti "Ekologická relevance" a "Technická kvalita" (bez projektové připravenosti!) pro kategorii „ČOV a kanalizace“ nebo „Výstavba kanalizace v samostatné obci s napojením přivaděčem na stávající ČOV v jiné obci“ je 45 bodů, pro kategorii „Pouze kanalizace“ 35 bodů, pro kategorii „pouze ČOV“ 30 bodů!
Komentář SFŽP k hodnocení: bez komentáře
|  | Nevybráno |  | Nejprve vyber HA
|  | Hodnotitel "A" |  | Hodnotitel "B"
Nejprve vyber HA
Schvalovatel
PDF bez HA/HB/VPM
Note on D7: vyplní HA akce
Note on D39: Vyplní HA či HB v případě odlišného bodového hodnocení než měl žadatel v předloženém FTP či v případě jiné potřeby. Jinak označit "bez komentáře"

## výstup#1 (hidden)
Výstup z hodnocení
Obecná část
specifický cíl | 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
opatření #1 | 1.4.1 Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
opatření #2
opatření #3
název žadatele: | Obec Stěžery
název projektu: | Odkanalizování obce Stěžery a Stěžírky - 1. etapa
číslo projektu: | CZ.05.XXX | Vyber kategorii
Výzva | MŽP_42.výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, kolová/soutěžní | kat. 1 „ČOV a kanalizace“ nebo „Výstavba kanalizace s napojením přivaděčem na stávající ČOV v jiné obci“ včetně SP této kategorie
číslo výzvy: | Výzva č. 05_23_042 | kat. 2 „Pouze kanalizace“ (mimo projekty kanalizací řešené v kategorii 1) včetně SP této kategorie
kategorie projektů | Vyber kategorii | kat. 3 "Pouze ČOV“ (nová či rekonstrukce) včetně SP této kategorie
DPH je způsobilé: | Vyber uznatelnost |  | Vyber uznatelnost
Celkové výdaje: | 0 |  | Ano
Způsobilé výdaje: | 0 |  | Ne
Nezpůsobilé výdaje: | 0
Podpora SFŽP: | 0
Vlastní zdroje žadatele: | 0
Je projekt technicky nedořešen? | Ne
Počet bodů za hodnotitele A | 46
Počet bodů za hodnotitele B | 0
získal projekt z nějakého kritéria červenou nulu? | Ne
Jméno hodnotitele A | Nevybráno
Jméno hodnotitele B | Nejprve vyber HA
Jméno VPM | Nejprve vyber HA
Část za OOV
Projektová připravenost | 0
Soulad s plánováním v oblasti vod | 0
Vliv opatření na stav vodního toku | 0
Volné výusti / pobočkové ČOV / dostavba kanalizace 98% - 2 000 EO | 0
Chráněná území | 0
Velikost řešeného zdroje znečištění | 0
Technická kvalita projektu | 0
Technicky nedořešeno | 5
Vyřazen na vylučovacím kritériu | Ne
Aglomerace dle PRVKUK | aglomerace pod 2 000 EO
Náklady na ČOV / přivaděč - technologická část | 3945494.49
Náklady na ČOV / přivaděč - stavební část | 31461738.24
Náklady na kanalizaci (včetně OK, ČS) | 31420562.01
Náklady na ostatní objekty na síti (retenční nádrže, dešťové zdrže, odlehčovací komory) | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda [t/rok] | 4.57
Celkový fosfor [t/rok] | 0
Počet nově budovaných ČOV | 0
Kapacita nově budovaných ČOV [EO] | 0
Počet rekonstruovaných ČOV | 0
Kapacita ČOV po realizaci [EO] | 0
Délka nově budované kanalizace celkem [m] | 3906
Délka nově přivaděčů [m] | 2903
Délka nově budovaných řadů bez přivaděče [m] | 804
Délka nově budovaných připojení [m] | 199
Odvedené znečištění novou kanalizací [EO] | 110
Kanalizace gravitační - řady [m] | 804
Kanalizace tlaková - řady [m] | 0
Kanalizace podtlaková - řady [m] | 0
Přípojky gravitační [m] | 199
Přípojky tlakové [m] | 0
Přípojky podtlakové [m] | 0
Výtlaky bez přivaděče [m] | 0
Nová ČOV/přivaděč - nákladovost [body] | 0
Nová ČOV/přivaděč - nákladovost [Kč/EO] | 321883.9339
rekonstruovaná ČOV - kvalita řešení [body] | 0
rekonstruovaná ČOV - náklady [body] | 0
Kanalizace - nákladovost v Kč / EO [body] | 0
Kanalizace - nákladovost v Kč / EO | 285641.4728
Kanalizace - nákladovost v Kč/1bm [body] | 0
Kanalizace - nákladovost v [Kč/1bm] | 31326.5823
Dešťové zdrže / OK - kvalita řešení [body] | 0
Dešťové zdrže / OK - náklady [body] | 0
SKP - technicky nedořešen [body] | 0
Body SP - vážený průměr | 0
Náklady int. ČOV - technologická část | 0
Náklady int. ČOV - stavební část | 0
Nevybráno | Nejprve vyber HA
Hodnotitel "A" | Hodnotitel "B"
Nejprve vyber HA
Schvalovatel
Note on C15: vybere HA dle Opatření na projektu
Note on C16: vyplní HA dle Kumulativního rozpočtu
Note on C17: vyplní HA dle Kumulativního rozpočtu vč PP
Note on C18: vyplní HA dle Kumulativního rozpočtu
Note on C20: vyplní HA dle IS MS21+
Note on C31: dle HB
Note on C32: dle HB
Note on C33: dle HB
Note on C34: dle HB
Note on C35: dle HB
Note on C36: dle HB
Note on C37: dle HB
Note on C64: dle HB
Note on C66: dle HB
Note on C68: dle HB
Note on C70: dle HB
Note on C72: dle HB
Note on C73: Pecha Martin: dle HB
Note on C75: vyplní HA dle relevance